## Resumen
(vacío) |  | GAS
CONDENSADORA | NOMBRE | (vacío) | R-410A | R-32 | R-407 | Total Resultado
A | Informática
Jose Maria
Jurídico
Office 4a planta
Pasillo
Secretaria direción
Sr Jaume
Toni font
Vestidor
Sala Reuniones IT
Ruben Masip
AA | Sala Reuniones DUM
Pasillo DUM
Roger AMK1
AMK2
Despacho 2 DUM
Pool DUM
Gerencia DUM
Office DUM
B | Polivalente 1
Despatx Oriol
Despatx Mimi
Despatx Iñaki
Conchi
Tania
Despatx Gemma Peris
Sala Intermedia CLUB/DUM
Entrada Club
Pasillo Markant
C | Auditores
Ana Rion
Juana
Jaume Font sostre
Elena
Esther
Biblioteca 1
Anna fossas
Biblioteca 2
Archivo 43
Roser
Santi
CON1 | Sala consejo 1
CON2 | Sala consejo 2
E | Recepción Olivera
Seguridad
Recepción carretera
Sala perfumeria PB
Exposición
Mantenimiento
F | Albert Sala
Cande
Office 1a planta
Agustin Turiel
G | José Moreno
Julio
Josep Martinez
Ferran
Ana Pastor
Begoña
Carlos Alegre
Comedor 1
Comedor 2
Laura Serra
Agustin Turiel
Jose Roldán
I | Polivalente 2
Sala gerencia
J | Sr Jaume suelo pared
L | Sala Servidores - Aire 1
M | Sala Servidores - Aire 2
N | Sala Servidores - Aire 3
O | Roge (encima suyo)
P | Joaquin
PB4 | Cocina
Q | David
S | Mitad PC
T | Roser
U | Recibidor Anna Fossas
V | Adrian Gil
W | Anna Pastor
X | Jaume Font Pared
Comedor 1 - entrando derecha
Comedor 2 - entrando derecha
Firmadora
Yolanda Romo
Esther Quintela
Y | Fede
Patri
Parral
LIBRE
Z | Avellaneda
Raul/Malala
Ortigosa
Luis Martinez
Sala Comercial
Lado Gestor Socio
(vacío) | (vacío)
Total Resultado

## Cassette
NUM_CASSETTE | NUM_SECUENCIA | ESTADO | PLANTA | NOMBRE | POTENCIA_CALOR | POTENCIA_FRIO | MARCA/MODELO | NUM_SERIE_CAS | CONDENSADORA | LOCALIZACIÓN_CONDENSADORA | GAS | FECHA_INSTALACION | FECHA_BAJA | FECHA_REVISION | AVERIA | FOTO | OBSERVACIONES
14 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Albert Sala |  |  |  |  | F | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2007 |  | 29/12/2026
18 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Office 1a planta |  |  |  |  | F | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2007 |  | 28/12/2026
19 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Agustin Turiel |  |  |  |  | F | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2007 |  | 28/12/2026
21 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Cande |  |  |  |  | F | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2007 |  | 28/12/2026
9 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Ferran |  |  |  |  | G | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2007 |  | 28/12/2026
10 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | José Moreno |  |  |  |  | G | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2007 |  | 27/12/2026
11 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Julio |  |  |  |  | G | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2007 |  | 27/12/2026
11 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Laura Serra |  |  |  |  | G | Azotea - Detrás | R-410A | 2007-01-01
12 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Josep Martinez |  |  |  |  | G | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2007 |  | 27/12/2026
13 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Jose Roldán |  |  |  |  | G | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2007 |  | 30/12/2026
14 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Ana Pastor |  |  |  |  | G | Azotea - Detrás | R-410A | 2007-01-01
15 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Begoña |  |  |  |  | G | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2007 |  | 27/12/2026
16 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Carlos Alegre |  |  |  |  | G | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2007 |  | 27/12/2026
17 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Agustin Turiel |  |  |  |  | G | Azotea - Detrás | R-410A |  |  | 28/12/2026
F15 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Adrian Gil |  |  |  |  | V | Patio Olivera | R-410A
40 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Anna Pastor |  |  |  |  | W | Patio Olivera | R-32 |  |  | 28/12/2026
F10 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Yolanda Romo |  |  |  |  | X | Azotea-Detrás | R-410A
45 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Ortigosa | 37,5 kw | 33,5 kw | PUMY-P300YBM2 |  | Z | Azotea - Detrás | R-410A
46 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Sala Comercial | 37,5 kw | 33,5 kw | PUMY-P300YBM2 |  | Z | Azotea - Detrás | R-410A
47 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Avellaneda | 37,5 kw | 33,5 kw | PUMY-P300YBM2 |  | Z | Azotea - Detrás | R-410A
48 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Lado Gestor Socio | 37,5 kw | 33,5 kw | PUMY-P300YBM2 |  | Z | Azotea - Detrás | R-410A
49 | 1 | ACTIVA | 1 Planta | Luis Martinez | 37,5 kw | 33,5 kw | PUMY-P300YBM2 |  | Z | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
32 | 1 | ACTIVA | 2 Planta | Auditores |  |  |  |  | C | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
33 | 1 | ACTIVA | 2 Planta | Ana Rion |  |  |  |  | C | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 29/12/2026
34 | 1 | ACTIVA | 2 Planta | Santi |  |  |  |  | C | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 29/12/2026
35 | 1 | ACTIVA | 2 Planta | Roser |  |  |  |  | C | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
36 | 1 | ACTIVA | 2 Planta | Juana |  |  |  |  | C | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
37 | 1 | ACTIVA | 2 Planta | Jaume Font sostre |  |  |  |  | C | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
38 | 1 | ACTIVA | 2 Planta | Elena |  |  |  |  | C | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
39 | 1 | ACTIVA | 2 Planta | Esther |  |  |  |  | C | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
40 | 1 | ACTIVA | 2 Planta | Biblioteca 1 |  |  |  |  | C | Azotea - Detrás | R-410A | 2012-01-01
41 | 1 | ACTIVA | 2 Planta | Anna fossas |  |  |  |  | C | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
42 | 1 | ACTIVA | 2 Planta | Biblioteca 2 |  |  |  |  | C | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
43 | 1 | ACTIVA | 2 Planta | Archivo 43 |  |  |  |  | C | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
F12 | 1 | ACTIVA | 2 Planta | Mitad PC |  |  |  |  | S | Azotea - Frente | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
F13 | 1 | ACTIVA | 2 Planta | Roser |  |  |  |  | T | Azotea - Frente | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
F14 | 1 | ACTIVA | 2 Planta | Recibidor Anna Fossas |  |  |  |  | U | Azotea - Frente | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
F11 | 1 | ACTIVA | 2 Planta | Esther Quintela |  |  |  |  | X | Azotea-Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
F9 | 1 | ACTIVA | 2 Planta | Jaume Font Pared |  |  |  |  | X | Azotea-Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
44 | 1 | ACTIVA | 2 Planta | Raul/Malala | 37,5 kw | 33,5 kw | PUMY-P300YBM2 |  | Z | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
1 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Sala Reuniones DUM | 33,5 kw | 33,5 kw | PURY-P300YNWa2 |  | AA | Azotea-Otra Porteria | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
2 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Pasillo DUM | 33,5 kw | 33,5 kw | PURY-P300YNWa2 |  | AA | Azotea-Otra Porteria | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
3 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Roger AMK1 | 33,5 kw | 33,5 kw | PURY-P300YNWa2 |  | AA | Azotea-Otra Porteria | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
4 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | AMK2 | 33,5 kw | 33,5 kw | PURY-P300YNWa2 |  | AA | Azotea-Otra Porteria | R-410A | 01/01/2007 |  | 28/12/2026
5 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Despacho 2 DUM | 33,5 kw | 33,5 kw | PURY-P300YNWa2 |  | AA | Azotea-Otra Porteria | R-410A | 01/01/2007 |  | 29/12/2026
6 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Pool DUM | 33,5 kw | 33,5 kw | PURY-P300YNWa2 |  | AA | Azotea-Otra Porteria | R-410A | 01/01/2012 |  | 29/12/2026
41 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Gerencia DUM | 33,5 kw | 33,5 kw | PURY-P300YNWa2 |  | AA | Azotea-Otra Porteria | R-410A | 2012-01-01
42 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Office DUM | 33,5 kw | 33,5 kw | PURY-P300YNWa2 |  | AA | Azotea-Otra Porteria | R-410A | 2012-01-01
17 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Sala Intermedia CLUB/DUM |  |  |  |  | B | Azotea - Detrás | R-410A | 2012-01-01
18 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Entrada Club |  |  |  |  | B | Azotea - Detrás | R-410A | 2012-01-01
19 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Polivalente 1 |  |  |  |  | B | Azotea - Detrás | R-410A | 2012-01-01
20 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Despatx Oriol |  |  |  |  | B | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
21 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Despatx Mimi |  |  |  |  | B | Azotea - Detrás | R-410A | 2012-01-01
22 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Despatx Iñaki |  |  |  |  | B | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
23 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Conchi |  |  |  |  | B | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
24 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Pasillo Markant |  |  |  |  | B | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 30/12/2026
25 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Tania |  |  |  |  | B | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 30/12/2026
26 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Despatx Gemma Peris |  |  |  |  | B | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 29/12/2026
F2 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Polivalente 2 |  |  |  |  | I | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
39 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Roge (encima suyo) |  |  |  |  | O | Azotea - Frente | R-32 | 2012-01-01
F7 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Joaquin |  |  |  |  | P | Azotea - Frente | R-32 | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
F8 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | David |  |  |  |  | Q | Azotea - Frente | R-32 | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
27 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Fede |  |  |  |  | Y | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 29/12/2026
28 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Patri |  |  |  |  | Y | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 29/12/2026
29 | 1 | ACTIVA | 3 Planta | Parral |  |  |  |  | Y | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
| 1 | ACTIVA | 3 Planta | LIBRE |  |  |  |  | Y | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
| 1 | ACTIVA | 3 Planta | LIBRE |  |  |  |  | Y | Azotea - Detrás | R-410A | 2012-01-01
| 1 | ACTIVA | 3 Planta | LIBRE |  |  |  |  | Y | Azotea - Detrás | R-410A | 2012-01-01
3 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Informática |  |  |  |  | A | Azotea - Detrás | R-410A | 2012-01-01
4 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Informática |  |  |  |  | A | Azotea - Detrás | R-410A | 2012-01-01
5 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Informática |  |  |  |  | A | Azotea - Detrás | R-410A | 2015-01-01
6 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Pasillo |  |  |  |  | A | Azotea - Detrás | R-410A | 2015-01-01
7 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Secretaria direción |  |  |  |  | A | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
8 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Vestidor |  |  |  |  | A | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026
9 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Sr Jaume |  |  |  |  | A | Azotea - Detrás | R-410A | 2012-01-01
10 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Toni font |  |  |  |  | A | Azotea - Detrás | R-410A | 2006-01-01
11 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Office 4a planta |  |  |  |  | A | Azotea - Detrás | R-410A | 2006-01-01
12 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Jose Maria |  |  |  |  | A | Azotea - Detrás | R-410A | 2006-01-01
13 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Jurídico |  |  |  |  | A | Azotea - Detrás | R-410A | 2020-01-01
14 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Sala Reuniones IT |  |  |  |  | A | Azotea - Detrás | R-410A | 2015-01-01
15 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Ruben Masip |  |  |  |  | A | Azotea - Detrás | R-410A
F5 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Sala consejo 1 |  |  |  |  | CON1 | Azotea - Detrás | R-32 | 01/01/2015 |  | 29/12/2026
F6 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Sala consejo 2 |  |  |  |  | CON2 | Azotea - Detrás | R-32 | 01/01/2015 |  | 29/12/2026
F1 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Sala gerencia |  |  |  |  | I | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2015 |  | 29/12/2026
F3 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Sr Jaume suelo pared |  |  |  |  | J | Azotea - Frente | R-410A | 01/01/2015 |  | 29/12/2026
33 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Sala Servidores - Aire 1 |  |  |  |  | L | Azotea - Frente | R-410A | 2015-01-01
34 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Sala Servidores - Aire 2 |  |  |  |  | M | Azotea - Frente | R-410A | 2015-01-01
35 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Sala Servidores - Aire 3 |  |  |  |  | N | Azotea - Frente | R-410A
F4 | 1 | ACTIVA | 4 Planta | Firmadora |  |  |  |  | X | Azotea-Detrás | R-410A
22 | 1 | ACTIVA | Planta Baja | Mantenimiento |  |  |  |  | E | Azotea - Detrás | R-407
23 | 1 | ACTIVA | Planta Baja | Recepción Olivera |  |  |  |  | E | Azotea - Detrás | R-407
24 | 1 | ACTIVA | Planta Baja | Seguridad |  |  |  |  | E | Azotea - Detrás | R-407 | 2020-01-01
25 | 1 | ACTIVA | Planta Baja | Recepción carretera |  |  |  |  | E | Azotea - Detrás | R-407 | 2020-01-01
26 | 1 | ACTIVA | Planta Baja | Sala perfumeria PB |  |  |  |  | E | Azotea - Detrás | R-407 | 2015-01-01
27 | 1 | ACTIVA | Planta Baja | Exposición |  |  |  |  | E | Azotea - Detrás | R-407 | 2015-01-01
28 | 1 | ACTIVA | Planta Baja | Exposición |  |  |  |  | E | Azotea - Detrás | R-407 | 2015-01-01
29 | 1 | ACTIVA | Planta Baja | Exposición |  |  |  |  | E | Azotea - Detrás | R-407
30 | 1 | ACTIVA | Planta Baja | Exposición |  |  |  |  | E | Azotea - Detrás | R-407
31 | 1 | ACTIVA | Planta Baja | Exposición |  |  |  |  | E | Azotea - Detrás | R-407
32 | 1 | ACTIVA | Planta Baja | Exposición |  |  |  |  | E | Azotea - Detrás | R-407
7 | 1 | ACTIVA | Planta Baja | Comedor 1 |  |  |  |  | G | Azotea - Detrás | R-410A
8 | 1 | ACTIVA | Planta Baja | Comedor 2 |  |  |  |  | G | Azotea - Detrás | R-410A
F18 | 1 | ACTIVA | Planta Baja | Cocina |  |  |  |  | PB4 | Patio Olivera | R-410A
F16 | 1 | ACTIVA | Planta Baja | Comedor 1 - entrando derecha |  |  |  |  | X | Azotea-Detrás | R-410A
F17 | 1 | ACTIVA | Planta Baja | Comedor 2 - entrando derecha |  |  |  |  | X | Azotea-Detrás | R-410A

## Condensadoras
CONDENSADORA | NUM_SECUENCIA | ESTADO | MARCA | MODEL | NUM_SERIE_COND | LOCALIZACIÓN_CONDENSADORA | GAS | FECHA_INSTALACION | FECHA_BAJA | FECHA_REVISION | AVERIA | OBSERVACIONES
A | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI |  | 0 | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2007 |  | 27/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
AA | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | PURY-P300YNW-A |  | Azotea-Otra Porteria | R-410A | 17/06/2025 |  | 17/06/2026
B | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI |  |  | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
C | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI |  |  | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
CON1 | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | SUZ-SM71VA |  | Azotea - Detrás | R-32 | 01/01/2007 |  | 27/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
CON2 | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | SUZ-SM71VA |  | Azotea - Detrás | R-32 | 01/01/2007 |  | 27/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
D | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI |  |  | Azotea - Detrás | R-407 |  | 2014-12-31 |  |  | DESINSTALADO 2024
E | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI |  |  | Azotea - Detrás | R-407 | 01/01/2012 |  | 28/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
F | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI |  |  | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
G | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI |  |  | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
I | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | SUZ-KA50VA |  | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
J | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | SUZ-KA50VA |  | Azotea - Frente | R-410A | 01/01/2012 |  | 28/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
JA1 | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI |  |  | Azotea-Detrás | R-22 |  | 2014-12-31 |  |  | DESINSTALADO 2024
K | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI |  |  | Azotea - Frente | R-22 |  | 2014-12-31 |  |  | DESINSTALADO 2024
L | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | PUHZ-RP140YKA |  | Azotea - Frente | R-410A | 01/01/2006 |  | 27/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
M | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | PUHZ-RP140YKA |  | Azotea - Frente | R-410A | 01/01/2006 |  | 27/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
N | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | PUHZ-RP140YKA |  | Azotea - Frente | R-410A | 01/01/2006 |  | 27/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
O | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | SUZ-M50VA |  | Azotea - Frente | R-32 | 01/01/2020 |  | 30/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
P | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | SUZ-M35VA |  | Azotea - Frente | R-32 | 01/01/2015 |  | 29/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
PB2 | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI |  |  | Azotea-Detrás | R-22 |  | 2014-12-31 |  |  | Linea Amarilla
PB3 | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI |  |  | Azotea-Detrás | R-22 |  | 2014-12-31 |  |  | Linea Roja
PB4 | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | SUZ-SM71VA |  | Patio Olivera | R-410A | 01/07/2024 |  | 01/07/2026
Q | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | SUZ-M35VA |  | Azotea - Frente | R-32 | 01/01/2015 |  | 29/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
R | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI |  |  | Azotea-Detrás | R-22 |  | 2014-12-31
S | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | SUZ-KA60VA2 |  | Azotea - Frente | R-410A | 01/01/2015 |  | 29/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
T | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | SUZ-KA60VA2 |  | Azotea - Frente | R-410A | 01/01/2015 |  | 29/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
U | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | SUZ-KA50VA |  | Azotea - Frente | R-410A | 01/01/2015 |  | 29/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
V | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | KA35VA6 |  | Patio Olivera | R-410A | 01/01/2015 |  | 29/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
W | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | SUZ-M35VA |  | Patio Olivera | R-32 | 01/01/2015 |  | 29/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
X | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | PUMY-P300YBM2 |  | Azotea-Detrás | R-410A | 02/08/2024 |  | 02/08/2026
Y | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | PUMY-P300YBM |  | Azotea - Detrás | R-410A | 01/01/2015 |  | 29/12/2026 |  | Posible fecha sin verificar
Z | 1 | ACTIVA | MITSUBISHI | PUMY-P300YBM |  | Azotea - Detrás | R-410A | 17/06/2025 |  | 17/06/2026
Note on I32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Quim Gil si necesitas algo al movil.. Que tengo que salir de mi sitio

## Gases
|  | Según Mitsubishi |  |  | Según Toshiba |  | Toshiba diu:
| PCG/PCA | Venta | Mantenimiento |  | Venta | Mantenimiento | 1. Fabricació d´equips VRF amb R410A fins 1/gener/2029
Anteriores |  |  |  | Anteriores |  |  | 2. Fabricació d´equips VRF amb R32 fins 1/gener/2033
R-22 |  |  |  | R-22 |  |  | 3. Disponibilitat de R410A i R32 per manteniments. Disponible fins 2050 amb una reducció de la quota d´importació molt important fins el 2030 i després paulatina. Hi haurà un increment de disponibilitat de R410A com a gas regenerat (no verge).
R-407 | 1774 | ???? | ???? | R-407 | ???? | ????
R-410A | 2088 | 2025 | mínimo 2030 | R-410A | 2029 | 2050 ???
R-32 | 675 | sustituye R410A | mínimo 2030 | R-32 | 2033 | 2050 ???

## AVERIAS
NUM_AVERIA | ACCION_DE_REPARADA | EQUIPO_AVERIADO | CODIGO | ESTADO | PLANTA | LOCALIZACION | FECHA_AVERIA | MAIL_ENVIADO | OBSERVACIONES

## PARAM_GASES
GAS | PCG/PCA | FECHA CADUCIDAD | FECHA REVISION | OBSERVACIONES
R-22
R-32 | 675 |  |  | sustituye R410A
R-407 | 1774
R-410A | 2088

## PARAM_MARCAS
MARCA | DESCRIPCION
MITSUBISHI

## PARAM_MODELOS_CAS
MODELO | DESCRIPCION
PUMY-P300YBM2
PURY-P300YNWa2

## PARAM_MODELOS_COND
MODELO | DESCRIPCION
KA35VA6
PUHZ-RP140YKA
PUMY-P300YBM
PUMY-P300YBM2
PURY-P300YNW-A
SUZ-KA50VA
SUZ-KA60VA2
SUZ-M35VA
SUZ-M50VA
SUZ-SM71VA

## PARAM_PLANTAS
PLANTA | DESCRIPCION
1 Planta
2 Planta
3 Planta
4 Planta
Planta Baja

## PARAM_LOC_COND
LOCALIZACION_CONDENSADORA
Azotea - Detrás
Azotea - Frente
Azotea-Detrás
Azotea-Otra Porteria
Patio Olivera

## PARAM_UBICACIONES_CASSETTES
NOMBRE
Adrian Gil
Agustin Turiel
Albert Sala
AMK2
Ana Pastor
Ana Rion
Anna fossas
Anna Pastor
Archivo 43
Auditores
Avellaneda
Begoña
Biblioteca 1
Biblioteca 2
Cande
Carlos Alegre
Cocina
Comedor 1
Comedor 1 - entrando derecha
Comedor 2
Comedor 2 - entrando derecha
Conchi
David
Despacho 2 DUM
Despatx Gemma Peris
Despatx Iñaki
Despatx Mimi
Despatx Oriol
Elena
Entrada Club
Esther
Esther Quintela
Exposición
Fede
Ferran
Firmadora
Gerencia DUM
Informática
Jaume Font Pared
Jaume Font sostre
Joaquin
Jose Maria
José Moreno
Jose Roldán
Josep Martinez
Juana
Julio
Jurídico
Lado Gestor Socio
Laura Serra
LIBRE
Luis Martinez
Mantenimiento
Mitad PC
Office 1a planta
Office 4a planta
Office DUM
Ortigosa
Parral
Pasillo
Pasillo DUM
Pasillo Markant
Patri
Polivalente 1
Polivalente 2
Pool DUM
Raul/Malala
Recepción carretera
Recepción Olivera
Recibidor Anna Fossas
Roge (encima suyo)
Roger AMK1
Roser
Ruben Masip
Sala Comercial
Sala consejo 1
Sala consejo 2
Sala gerencia
Sala Intermedia CLUB/DUM
Sala perfumeria PB
Sala Reuniones DUM
Sala Reuniones IT
Sala Servidores - Aire 1
Sala Servidores - Aire 2
Sala Servidores - Aire 3
Santi
Secretaria direción
Seguridad
Sr Jaume
Sr Jaume suelo pared
Tania
Toni font
Vestidor
Yolanda Romo

## PARAM_ESTADO
ESTADO
ACTIVA
BAJA
AVERIADO
REPARADO

## PARAM_CORREOS_ELECTRONICOS
CORREOS ELECTRONICOS
qgil@euromadi.es

## REVISIONES
NUM_REVISION | REVISADO | EQUIPO | CODIGO | ESTADO | PLANTA | LOCALIZACION | FECHA_REVISION | OBSERVACIONES | ENVIAR_MAIL

## PARAM_DIAS_REVISION
DIAS
365
180
90